Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов.  Опросный лист.

ИНФРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ

ТУ4389-001-39145393-2001

Сертификат ТС № ТС RU C-RU.МГ07.В.00318 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки технического предложения по запуску на трубопроводе
ИСМТ.00.00.ОЛ
Заполненный опросный лист с сопроводительным письмом просим направить по адресу:

tori@torinsk.ru

	№
	Характеристика
	Значение

	1
	Наименование участка трубопровода, географическое местоположение:
__________________________________________________________________________

	2
	Протяжённость, км
	

	3
	Диаметр, мм
	

	4
	Диапазон давлений для разных режимов работы, МПа
	

	5
	Перепад высот, м
	

	6
	Местоположение насосных (компрессорных) станций
	

	7
	Мощность агрегатов, КВт
	

	8
	Производительность перекачки (мин., макс), куб.м/час (для газопроводов при н.у.)
	

	9
	Наличие газовых пробок и самотечных участков **
	

	10
	Наличие и координаты действующих отводов 
	

	11
	Характеристики продукта (в т.ч. содержание газа**)
	

	12
	Периодичность пропуска очистных устройств
	

	13
	Производительность канала связи *  
	

	14
	Наличие блок-боксов для размещения оборудования, в том числе энергоснабжение (требуется 0,5 КВт или 0,05 КВт для автономных источников электроэнергии) с указанием километража, км:
	

	15
	Протяжённость перспективных участков трубопроводов для подключения системы
	

	16
	Количество и проектируемое местоположение автоматических рабочих мест (АРМ), контролирующих участки трубопровода, расположение сервера обработки данных
	

	17
	Наличие данных для повышения точности: раскладка труб с указанием длин и ориентаций продольных швов
	

	18
	Наличие данных для повышения точности: карты трубопровода (прил.1,2,3)
	

	19
	Требуемые для трубопровода функции мониторинга (да, нет): 
	

	19.1
	Обнаружение утечек
	Да

	19.2
	Локация внутритрубных устройств
	

	19.3
	Охрана и диагностика оборудования
	Да

	19.4
	Регистрация механических воздействий на трубопровод
	

	19.5
	Видеонаблюдение
	

	19.6
	Инфразвуковая дефектоскопия 
	

	19.7
	Измерение давления
	

	19.8
	Измерение расхода
	

	19.9
	Контроль и управление запорной арматурой
	


* Для всех функций кроме «видеонаблюдение» требуется: 19,2 Кбит/c*Nмопс, где Nмопс – кол. модулей МОПС-001, установленных на линейной части в КП ЛТМ. Для функции «видеонаблюдение» с разрешением кадра 720x576 с размером кадра 368 КБит  требуется дополнительно при скорости передачи кадров 1 кадр/10с: 36,86*(Nмопс+Nарм) Кбит/с. 

** Для продуктов перекачки в жидком агрегатном состоянии.
Приложения:
1. Технологическая карта трубопровода.

2. Ситуационная карта с указанием пересечений.

3. Профиль высотного положения трубопровода с детализацией пересечений.

Заказчик:           ___________________________

                                          ФИО, должность, подпись                                           «____» _____________ 20___г.
ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ТОРИ» 


Россия, 630090, г. Новосибирск  ул. Академика Ржанова, дом 2    тел., факс: +7 (383) 3305006   � HYPERLINK "mailto:tori@torinsk.ru" ��tori@torinsk.ru�   � HYPERLINK "http://www.torinsk.ru" ��www.torinsk.ru�








